附件

市场化并网新能源项目评估结果

| 序号 | 项目名称 | 所在区域 | 投资主体 | 用电负荷 | 项目容量 （万千瓦） | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包头市可再生能源综合示范区首期 90万千瓦 （I 标段、III 标段、V 标段）风电项目 包头铝业产业园区绿色供电项目 | 包头市 | 包头铝业有限公司、中国三峡新能源有限公司、内蒙古能源集团、上海懿晟新能源有限公司 | 依托内蒙古华云新材料有限公司三期 42 万吨轻合金材料项目的68.4万千瓦新增负荷，建设风电场装机容量合计为90万千瓦的绿电项目（包头可再生能源综合示范区I、III、V标段），同期配置 13.5万千瓦/54万千瓦时的储能装置。 | 90 | 工业园区绿色供电项目 |
| 2 | 包头铝业燃煤自备电厂可再生能源替代达茂旗120万千瓦项目 | 包头市 | 包头铝业有限公司 | 在包头市达茂旗境内建设120万千瓦的新能源项目（100万千瓦风电、20万千瓦光伏），通过此项目的实施可以为包头铝业有限公司提供39.6亿千瓦时清洁电量，约占自备电厂总发电量33%，包铝总用电量22%。 | 120 | 燃煤自备电厂可再生能源替代工程 |
| 3 | 内蒙古大全新材料有限公司年产30万吨高纯工业硅加20万吨有机硅项目（一期）年产15万吨工业硅项目（包头市可再生能源综合应用示范区II 标段50万千瓦风电项目）绿色供电项目 | 包头市 | 内蒙古大全新材料有限公司、达茂旗越风新能源有限公司 | 依托新增负荷大全新材料（一期）年产15万吨工业硅项目的35.48万千瓦新增负荷，建设风电场装容量为50万千瓦的绿电项目（包头可再生能源综合示范区II标段），同期配置 7.5万千瓦/30万千瓦时的储能装置。 | 50 | 工业园区绿色供电项目 |